TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称  　　     透镜焦距的测量

学生姓名

学　　号

组    号  　　　　　　    A

实验日期  　　　　   2025、12、2

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

透镜焦距的测量

实验目的

- 学会光学元件的共轴调节。

- 掌握测定薄透镜焦距的基本方法。

- 加深对薄透镜成像规律的理解。

实验原理

1、物距-像距法：

原理： 直接测量物体到透镜的距离u和像到透镜的距离 v，然后根据凸透镜成像公式 1u+1v=1f 计算焦距 f。

2、位移法：

原理： 利用光路可逆性和共轭成像特性，在物屏和像屏距离 a不变 (a>4f) 的情况下，通过测量透镜在成放大像和缩小像的两个位置间的位移b，利用公式f = a2-b24a计算焦距。

3、自准直法：

原理：利用凸透镜的焦点定义，即从焦点发出的光线经过透镜折射后将变为平行光；同时借助平面镜反射，使平行光原路返回，重新会聚在焦点（物所在处）上，从而直接测量焦距。此时像中心到光心的距离即为焦距 f。

实验内容

- 进行共轴调节：

粗调： 将所需调整的仪器彼此靠近，目测观察和判断，将透镜、物、像屏的几何中心调至等高位置，并使其所在平面彼此平行。

细调： 保持物屏和白屏之间的距离大于4倍凸透镜焦距，左右移动凸透镜，会在白屏上呈现两次清晰的实像，一次为放大的实像，一次为缩小的实像。如果两次实像的中心位置重合，则说明各光学元件共轴。

- 物距-像距法测量焦距：

移动凸透镜，在像屏上呈现放大、倒立的实像或缩小、道理的实像，记录物距u和像距v，代入公式1u+1v=1f计算焦距。测量三次，计算焦距的平均值。

- 位移法测量焦距：

物屏和像屏之间距离a>4f，移动透镜，在像屏上分别得到放大、倒立的实像和缩小、倒立的实像，测量透镜移动距离b，代入公式f = a2-b24a计算焦距。重复三次（选取三个不同的a值），计算焦距的平均值。

- 自准直法测量焦距：

用平面镜取代像屏，移动凸透镜L直到在物屏上得到一个与物等大倒立的清晰像。记录物屏与凸透镜的位置，二者之差即为焦距。重复三次求平均值。

实验仪器

光学导轨、钠光灯、薄凸透镜、平面镜、物屏、白屏、二维调节底座、二维平移底座

数据记录处理

1、u-v法 单位：mm

| 次数 | 物屏位置K | 透镜位置L | 像屏位置M | 物距u | 像距v | 焦距f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900.0 | 745.5 | 470.0 | 154.5 | 275.5 | 99.0 |
| 2 | 900.0 | 621.2 | 470.0 | 278.8 | 151.2 | 98.0 |
| 3 | 900.0 | 749.5 | 460.0 | 150.5 | 289.5 | 99.0 |

f1=98.7mm

2、位移法 单位：mm

| 次数 | 物屏位置K | 像屏位置M | 物像位置a=¦M-K¦ | 放大时透镜位置b1 | 缩小时透镜位置b2 | b=¦b1-b2¦ | 焦距f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900.0 | 470.0 | 430.0 | 745.5 | 621.2 | 124.3 | 98.5 |
| 2 | 900.0 | 460.0 | 440.0 | 749.5 | 606.0 | 143.5 | 98.3 |
| 4 | 900.0 | 400.0 | 500.0 | 765.0 | 536.1 | 228.9 | 98.0 |

f2=98.6mm

3、自准直法 （平面镜位置M=600.0mm）单位：mm

| 次数 | 物屏位置K | 透镜位置L | 焦距f=¦K-L¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900.0 | 801.5 | 98.5 |
| 2 | 880.0 | 782.1 | 97.9 |
| 3 | 830.0 | 731.2 | 98.8 |

f3=98.4mm

f=98.6mm

讨论与分析

- 如果共轴调节不精确，实验中透镜、物屏、像屏的中心没有严格在同一光轴上。这会导致光线倾斜，像斑模糊或中心偏离，读数不准确，最终导致f有误差。

- 共轭法中，如果 a 不满足 a > 4f，则无法成两次清晰实像，导致实验无法进行。

- 判断成像清晰度时眼睛判断像是否“最清晰”具有主观性，不同观察者和不同次测量会有差异，影响测量精度。

- 在自准直法中，如果平面镜 M 没有严格垂直于光轴，反射回来的光线不会严格沿原路返回，导致像的位置不准确，影响f的测量。

实验结论

薄凸透镜理论值F=100mm，实验值f=98.6mm，在误差范围内两者相等，实验测量基本正确。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

（请将教师签字的实验数据记录单完整拍照粘贴至此处。）